## bus_data
Original | [9 empty] | For AMPL Tripple Load
BUS | NAME | TYPE | MW LOAD | MVAR LOAD | GL | BL | Sub Area | Base kV | Zone | Bus ID | Bus Load
101 | Abel | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 101 | 324
102 | Adams | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 102 | 291
103 | Adler | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 103 | 540
104 | Agricola | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 104 | 222
105 | Aiken | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 105 | 213
106 | Alber | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 11 | 138 | 12 | 106 | 408
107 | Alder | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 107 | 375
108 | Alger | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 108 | 513
109 | Ali | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 11 | 138 | 13 | 109 | 525
110 | Allen | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 11 | 138 | 13 | 110 | 585
111 | Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 13 | 111 | 0
112 | Archer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 13 | 112 | 0
113 | Arne | 3 | 265 | 54 | 0 | 0 | 12 | 230 | 14 | 113 | 795
114 | Arnold | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 114 | 582
115 | Arthur | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 115 | 951
116 | Asser | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 116 | 300
117 | Aston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 117 | 0
118 | Astor | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 118 | 999
119 | Attar | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 12 | 230 | 15 | 119 | 543
120 | Attila | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 12 | 230 | 15 | 120 | 384
121 | Attlee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 121 | 0
122 | Aubrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 122 | 0
123 | Austen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 15 | 123 | 0
124 | Avery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 124 | 0
201 | Bach | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 201 | 324
202 | Bacon | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 21 | 138 | 22 | 202 | 291
203 | Baffin | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 203 | 540
204 | Bailey | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 204 | 222
205 | Bain | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 205 | 213
206 | Bajer | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 21 | 138 | 22 | 206 | 408
207 | Baker | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 21 | 138 | 22 | 207 | 375
208 | Balch | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 21 | 138 | 22 | 208 | 513
209 | Balzac | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 21 | 138 | 23 | 209 | 525
210 | Banks | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 21 | 138 | 23 | 210 | 585
211 | Bardeen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 230 | 23 | 211 | 0
212 | Barkla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 230 | 23 | 212 | 0
213 | Barlow | 2 | 265 | 54 | 0 | 0 | 22 | 230 | 24 | 213 | 795
214 | Barry | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 214 | 582
215 | Barton | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 215 | 951
216 | Basov | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 216 | 300
217 | Bates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 217 | 0
218 | Bayle | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 218 | 999
219 | Bede | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 22 | 230 | 25 | 219 | 543
220 | Beethoven | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 22 | 230 | 25 | 220 | 384
221 | Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 221 | 0
222 | Bell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 222 | 0
223 | Bloch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 25 | 223 | 0
224 | Bordet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 224 | 0
301 | Cabell | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 301 | 324
302 | Cabot | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 302 | 291
303 | Caesar | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 303 | 540
304 | Caine | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 304 | 222
305 | Calvin | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 305 | 213
306 | Camus | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 31 | 138 | 32 | 306 | 408
307 | Carew | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 307 | 375
308 | Carrel | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 308 | 513
309 | Carter | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 31 | 138 | 33 | 309 | 525
310 | Caruso | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 31 | 138 | 33 | 310 | 585
311 | Cary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230 | 33 | 311 | 0
312 | Caxton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230 | 33 | 312 | 0
313 | Cecil | 2 | 265 | 54 | 0 | 0 | 32 | 230 | 34 | 313 | 795
314 | Chain | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 314 | 582
315 | Chase | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 315 | 951
316 | Chifa | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 316 | 300
317 | Chuhsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 317 | 0
318 | Clark | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 318 | 999
319 | Clay | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 319 | 543
320 | Clive | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 320 | 384
321 | Cobb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 321 | 0
322 | Cole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 322 | 0
323 | Comte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 323 | 0
324 | Curie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 324 | 0
325 | Curtiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 325 | 0

## generator_data
101 | U20 | 1 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
101 | U20 | 2 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
101 | U76 | 3 | 76 |  | 14.1 | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
101 | U76 | 4 | 76 |  | 14.1 | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
102 | U20 | 1 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
102 | U20 | 2 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
102 | U76 | 3 | 76 |  | 7 |  | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
102 | U76 | 4 | 76 |  | 7 |  | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
107 | U100 | 1 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
107 | U100 | 2 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
107 | U100 | 3 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
113 | U197 | 1 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
113 | U197 | 2 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
113 | U197 | 3 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
114 Sync Cond | 1 | 0 |  | 13.7 | 200 | ‑50 |  | 0.98
115 | U12 | 1 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
115 | U12 | 2 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
115 | U12 | 3 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
115 | U12 | 4 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
115 | U12 | 5 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
115 | U155 | 6 | 155 |  | 0.05 | 80 |  | ‑50 |  | 1.014
116 | U155 | 1 | 155 |  | 25.22 | 80 |  | ‑50 |  | 1.017
118 | U400 | 1 | 400 |  | 137.4 | 200 | ‑50 |  | 1.05
121 | U400 | 1 | 400 |  | 108.2 | 200 | ‑50 |  | 1.05
122 | U50 | 1 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
122 | U50 | 2 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
122 | U50 | 3 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
122 | U50 | 4 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
122 | U50 | 5 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
122 | U50 | 6 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
123 | U155 | 1 | 155 |  | 31.79 | 80 |  | ‑50 |  | 1.05
123 | U155 | 2 | 155 |  | 31.79 | 80 |  | ‑50 |  | 1.05
123 | U350 | 3 | 350 |  | 71.78 | 150 | ‑25 |  | 1.05
201 | U20 | 1 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
201 | U20 | 2 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
201 | U76 | 3 | 76 |  | 14.1 | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
201 | U76 | 4 | 76 |  | 14.1 | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
202 | U20 | 1 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
202 | U20 | 2 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
202 | U76 | 3 | 76 |  | 7 |  | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
202 | U76 | 4 | 76 |  | 7 |  | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
207 | U100 | 1 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
207 | U100 | 2 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
207 | U100 | 3 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
213 | U197 | 1 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
213 | U197 | 2 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
213 | U197 | 3 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
214 Sync Cond | 1 | 0 |  | 13.68 | 200 | ‑50 |  | 0.98
215 | U12 | 1 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
215 | U12 | 2 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
215 | U12 | 3 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
215 | U12 | 4 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
215 | U12 | 5 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
215 | U155 | 6 | 155 |  | 0.048 | 80 |  | ‑50 |  | 1.014
216 | U155 | 1 | 155 |  | 25.22 | 80 |  | ‑50 |  | 1.017
218 | U400 | 1 | 400 |  | 137.4 | 200 | ‑50 |  | 1.05
221 | U400 | 1 | 400 |  | 108.2 | 200 | ‑50 |  | 1.05
222 | U50 | 1 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
222 | U50 | 2 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
222 | U50 | 3 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
222 | U50 | 4 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
222 | U50 | 5 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
222 | U50 | 6 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
223 | U155 | 1 | 155 |  | 31.79 | 80 |  | ‑50 |  | 1.05
223 | U155 | 2 | 155 |  | 31.79 | 80 |  | ‑50 |  | 1.05
223 | U350 | 3 | 350 |  | 71.78 | 150 | ‑25 |  | 1.05
301 | U20 | 1 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
301 | U20 | 2 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
301 | U76 | 3 | 76 |  | 14.1 | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
301 | U76 | 4 | 76 |  | 14.1 | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
302 | U20 | 1 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
302 | U20 | 2 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1.035
302 | U76 | 3 | 76 |  | 7 |  | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
302 | U76 | 4 | 76 |  | 7 |  | 30 |  | ‑25 |  | 1.035
307 | U100 | 1 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
307 | U100 | 2 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
307 | U100 | 3 | 80 |  | 17.2 | 60 |  | 0 |  | 1.025
313 | U197 | 1 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
313 | U197 | 2 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
313 | U197 | 3 | 95.1 |  | 40.7 | 80 |  | 0 |  | 1.02
314 Sync Cond | 1 | 0 |  | 13.68 | 200 | ‑50 |  | 0.98
315 | U12 | 1 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
315 | U12 | 2 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
315 | U12 | 3 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
315 | U12 | 4 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
315 | U12 | 5 | 12 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1.014
315 | U155 | 6 | 155 |  | 0.048 | 80 |  | ‑50 |  | 1.014
316 | U155 | 1 | 155 |  | 25.22 | 80 |  | ‑50 |  | 1.017
318 | U400 | 1 | 400 |  | 137.4 | 200 | ‑50 |  | 1.05
321 | U400 | 1 | 400 |  | 108.2 | 200 | ‑50 |  | 1.05
322 | U50 | 1 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
322 | U50 | 2 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
322 | U50 | 3 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
322 | U50 | 4 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
322 | U50 | 5 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
322 | U50 | 6 | 50 |  | ‑4.96 | 16 |  | ‑10 |  | 1.05
323 | U155 | 1 | 155 |  | 31.79 | 80 |  | ‑50 |  | 1.05
323 | U155 | 2 | 155 |  | 31.79 | 80 |  | ‑50 |  | 1.05
323 | U350 | 3 | 350 |  | 71.78 | 150 | ‑25 |  | 1.05

## line_data
Raw Data | [13 empty] | For Ampl
ID | From Bus | To Bus | Length - Miles | lambda p | dur | tran lambda t | R pu | X pu | B pu | Con MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu | ID | Flow Limit | Susceptance | Sending Bus | Receiving Bus
A7 | 103 | 124 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A7 | 400 | 0 | 103 | 124 | Assume transformers have infinite capaity. Modeled by a B value of 0
A14 | 109 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | A14 | 400 | 0 | 109 | 111
A15 | 109 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | A15 | 400 | 0 | 109 | 112
A16 | 110 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A16 | 400 | 0 | 110 | 111
A17 | 110 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A17 | 400 | 0 | 110 | 112
B7 | 203 | 224 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B7 | 400 | 0 | 203 | 224
B14 | 209 | 211 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | B14 | 400 | 0 | 209 | 211
B15 | 209 | 212 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | B15 | 400 | 0 | 209 | 212
B16 | 210 | 211 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B16 | 400 | 0 | 210 | 211
B17 | 210 | 212 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B17 | 400 | 0 | 210 | 212
C7 | 303 | 324 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C7 | 400 | 0 | 303 | 324
C14 | 309 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | C14 | 400 | 0 | 309 | 311
C15 | 309 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | C15 | 400 | 0 | 309 | 312
C16 | 310 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C16 | 400 | 0 | 310 | 311
C17 | 310 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C17 | 400 | 0 | 310 | 312
C35 | 323 | 325 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 722 | 893 | 893 | 1 | C35 | 722 | 0 | 323 | 325
AB1 | 107 | 203 | 42 | 0.44 | 10 | 2.2 | 0.042 | 0.161 | 0.044 | 175 | 208 | 220 | 0 | AB1 | 175 | 0.044 | 107 | 203
A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A12_1 | 175 | 0.045 | 108 | 109
A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A13_2 | 175 | 0.045 | 108 | 110
AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB2 | 500 | 0.158 | 113 | 215
A25‑1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_1 | 500 | 0.103 | 115 | 121
A25‑2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_2 | 500 | 0.103 | 115 | 121
A31‑1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_1 | 500 | 0.055 | 118 | 121
A31‑2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_2 | 500 | 0.055 | 118 | 121
A32‑1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_1 | 500 | 0.083 | 119 | 120
A32‑2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_2 | 500 | 0.083 | 119 | 120
A33‑1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_1 | 500 | 0.046 | 120 | 123
A33‑2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_2 | 500 | 0.046 | 120 | 123
AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB3 | 500 | 0.155 | 123 | 217
B12-1 | 208 | 209 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B12_1 | 175 | 0.045 | 208 | 209
B13-2 | 208 | 210 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B13_2 | 175 | 0.045 | 208 | 210
B25‑1 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_1 | 500 | 0.103 | 215 | 221
B25‑2 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_2 | 500 | 0.103 | 215 | 221
B31‑1 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_1 | 500 | 0.055 | 218 | 221
B31‑2 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_2 | 500 | 0.055 | 218 | 221
B32‑1 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_1 | 500 | 0.083 | 219 | 220
B32‑2 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_2 | 500 | 0.083 | 219 | 220
B33‑1 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_1 | 500 | 0.046 | 220 | 223
B33‑2 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_2 | 500 | 0.046 | 220 | 223
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C12_1 | 175 | 0.045 | 308 | 309
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C13_2 | 175 | 0.045 | 308 | 310
C25‑1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_1 | 500 | 0.103 | 315 | 321
C25‑2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_2 | 500 | 0.103 | 315 | 321
C31‑1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_1 | 500 | 0.055 | 318 | 321
C31‑2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_2 | 500 | 0.055 | 318 | 321
CB‑1 | 318 | 223 | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0 | CB_1 | 500 | 0.218 | 318 | 223
C32‑1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_1 | 500 | 0.083 | 319 | 320
C32‑2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_2 | 500 | 0.083 | 319 | 320
C33‑1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_1 | 500 | 0.046 | 320 | 323
C33‑2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_2 | 500 | 0.046 | 320 | 323
CA‑1 | 325 | 121 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | CA_1 | 500 | 0.203 | 325 | 121
A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | A1 | 175 | 0.461 | 101 | 102
A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | A2 | 175 | 0.057 | 101 | 103
A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | A3 | 175 | 0.023 | 101 | 105
A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | A4 | 175 | 0.034 | 102 | 104
A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | A5 | 175 | 0.052 | 102 | 106
A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | A6 | 175 | 0.032 | 103 | 109
A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | A8 | 175 | 0.028 | 104 | 109
A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | A9 | 175 | 0.024 | 105 | 110
A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | A10 | 175 | 2.459 | 106 | 110
A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | A11 | 175 | 0.017 | 107 | 108
A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A18 | 500 | 0.1 | 111 | 113
A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | A19 | 500 | 0.088 | 111 | 114
A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A20 | 500 | 0.1 | 112 | 113
A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | A21 | 500 | 0.203 | 112 | 123
A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | A22 | 500 | 0.182 | 113 | 123
A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | A23 | 500 | 0.082 | 114 | 116
A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | A24 | 500 | 0.036 | 115 | 116
A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | A26 | 500 | 0.109 | 115 | 124
A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A27 | 500 | 0.055 | 116 | 117
A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | A28 | 500 | 0.049 | 116 | 119
A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | A29 | 500 | 0.03 | 117 | 118
A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | A30 | 500 | 0.221 | 117 | 122
A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | A34 | 500 | 0.142 | 121 | 122
B1 | 201 | 202 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | B1 | 175 | 0.461 | 201 | 202
B2 | 201 | 203 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | B2 | 175 | 0.057 | 201 | 203
B3 | 201 | 205 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | B3 | 175 | 0.023 | 201 | 205
B4 | 202 | 204 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | B4 | 175 | 0.034 | 202 | 204
B5 | 202 | 206 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | B5 | 175 | 0.052 | 202 | 206
B6 | 203 | 209 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | B6 | 175 | 0.032 | 203 | 209
B8 | 204 | 209 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | B8 | 175 | 0.028 | 204 | 209
B9 | 205 | 210 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | B9 | 175 | 0.024 | 205 | 210
B10 | 206 | 210 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | B10 | 175 | 2.459 | 206 | 210
B11 | 207 | 208 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | B11 | 175 | 0.017 | 207 | 208
B18 | 211 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B18 | 500 | 0.1 | 211 | 213
B19 | 211 | 214 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | B19 | 500 | 0.088 | 211 | 214
B20 | 212 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B20 | 500 | 0.1 | 212 | 213
B21 | 212 | 223 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | B21 | 500 | 0.203 | 212 | 223
B22 | 213 | 223 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | B22 | 500 | 0.182 | 213 | 223
B23 | 214 | 216 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | B23 | 500 | 0.082 | 214 | 216
B24 | 215 | 216 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | B24 | 500 | 0.036 | 215 | 216
B26 | 215 | 224 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | B26 | 500 | 0.109 | 215 | 224
B27 | 216 | 217 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B27 | 500 | 0.055 | 216 | 217
B28 | 216 | 219 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | B28 | 500 | 0.049 | 216 | 219
B29 | 217 | 218 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | B29 | 500 | 0.03 | 217 | 218
B30 | 217 | 222 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | B30 | 500 | 0.221 | 217 | 222
B34 | 221 | 222 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | B34 | 500 | 0.142 | 221 | 222
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | C1 | 175 | 0.461 | 301 | 302
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | C2 | 175 | 0.057 | 301 | 303
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | C3 | 175 | 0.023 | 301 | 305
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | C4 | 175 | 0.034 | 302 | 304
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | C5 | 175 | 0.052 | 302 | 306
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | C6 | 175 | 0.032 | 303 | 309
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | C8 | 175 | 0.028 | 304 | 309
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | C9 | 175 | 0.024 | 305 | 310
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | C10 | 175 | 2.459 | 306 | 310
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | C11 | 175 | 0.017 | 307 | 308
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C18 | 500 | 0.1 | 311 | 313
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | C19 | 500 | 0.088 | 311 | 314
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C20 | 500 | 0.1 | 312 | 313
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | C21 | 500 | 0.203 | 312 | 323
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | C22 | 500 | 0.182 | 313 | 323
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | C23 | 500 | 0.082 | 314 | 316
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | C24 | 500 | 0.036 | 315 | 316
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | C26 | 500 | 0.109 | 315 | 324
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C27 | 500 | 0.055 | 316 | 317
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | C28 | 500 | 0.049 | 316 | 319
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | C29 | 500 | 0.03 | 317 | 318
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | C30 | 500 | 0.221 | 317 | 322
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | C34 | 500 | 0.142 | 321 | 322

## new_line_data
Raw Data | [13 empty] | For Ampl
ID | From Bus | To Bus | Length - Miles | lambda p | dur | tran lambda t | R pu | X pu | B pu | Con MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu | ID | New ID | Flow Limit | Susceptance | Sending Bus | Receiving Bus | Cost | Voltage
A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A12_1 | A12_1_N | 175 | 0.045 | 108 | 109 | 17200000 | 138
A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A13_2 | A13_2_N | 175 | 0.045 | 108 | 110 | 17200000 | 138
AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB2 | AB2_N | 500 | 0.158 | 113 | 215 | 46800000 | 230
A25‑1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_1 | A25_1_N | 500 | 0.103 | 115 | 121 | 30600000 | 230
A25‑2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_2 | A25_2_N | 500 | 0.103 | 115 | 121 | 30600000 | 230
A31‑1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_1 | A31_1_N | 500 | 0.055 | 118 | 121 | 16200000 | 230
A31‑2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_2 | A31_2_N | 500 | 0.055 | 118 | 121 | 16200000 | 230
A32‑1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_1 | A32_1_N | 500 | 0.083 | 119 | 120 | 24750000 | 230
A32‑2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_2 | A32_2_N | 500 | 0.083 | 119 | 120 | 24750000 | 230
A33‑1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_1 | A33_1_N | 500 | 0.046 | 120 | 123 | 13500000 | 230
A33‑2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_2 | A33_2_N | 500 | 0.046 | 120 | 123 | 13500000 | 230
AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB3 | AB3_N | 500 | 0.155 | 123 | 217 | 45900000 | 230
B12-1 | 208 | 209 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B12_1 | B12_1_N | 175 | 0.045 | 208 | 209 | 17200000 | 138
B13-2 | 208 | 210 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B13_2 | B13_2_N | 175 | 0.045 | 208 | 210 | 17200000 | 138
B25‑1 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_1 | B25_1_N | 500 | 0.103 | 215 | 221 | 30600000 | 230
B25‑2 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_2 | B25_2_N | 500 | 0.103 | 215 | 221 | 30600000 | 230
B31‑1 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_1 | B31_1_N | 500 | 0.055 | 218 | 221 | 16200000 | 230
B31‑2 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_2 | B31_2_N | 500 | 0.055 | 218 | 221 | 16200000 | 230
B32‑1 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_1 | B32_1_N | 500 | 0.083 | 219 | 220 | 24750000 | 230
B32‑2 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_2 | B32_2_N | 500 | 0.083 | 219 | 220 | 24750000 | 230
B33‑1 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_1 | B33_1_N | 500 | 0.046 | 220 | 223 | 13500000 | 230
B33‑2 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_2 | B33_2_N | 500 | 0.046 | 220 | 223 | 13500000 | 230
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C12_1 | C12_1_N | 175 | 0.045 | 308 | 309 | 17200000 | 138
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C13_2 | C13_2_N | 175 | 0.045 | 308 | 310 | 17200000 | 138
C25‑1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_1 | C25_1_N | 500 | 0.103 | 315 | 321 | 30600000 | 230
C25‑2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_2 | C25_2_N | 500 | 0.103 | 315 | 321 | 30600000 | 230
C31‑1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_1 | C31_1_N | 500 | 0.055 | 318 | 321 | 16200000 | 230
C31‑2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_2 | C31_2_N | 500 | 0.055 | 318 | 321 | 16200000 | 230
CB‑1 | 318 | 223 | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0 | CB_1 | CB_1_N | 500 | 0.218 | 318 | 223 | 64800000 | 230
C32‑1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_1 | C32_1_N | 500 | 0.083 | 319 | 320 | 24750000 | 230
C32‑2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_2 | C32_2_N | 500 | 0.083 | 319 | 320 | 24750000 | 230
C33‑1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_1 | C33_1_N | 500 | 0.046 | 320 | 323 | 13500000 | 230
C33‑2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_2 | C33_2_N | 500 | 0.046 | 320 | 323 | 13500000 | 230
CA‑1 | 325 | 121 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | CA_1 | CA_1_N | 500 | 0.203 | 325 | 121 | 60300000 | 230
A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | A1 | A1_N | 175 | 0.461 | 101 | 102 | 1200000 | 138
A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | A2 | A2_N | 175 | 0.057 | 101 | 103 | 22000000 | 138
A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | A3 | A3_N | 175 | 0.023 | 101 | 105 | 8800000 | 138
A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | A4 | A4_N | 175 | 0.034 | 102 | 104 | 13200000 | 138
A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | A5 | A5_N | 175 | 0.052 | 102 | 106 | 20000000 | 138
A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | A6 | A6_N | 175 | 0.032 | 103 | 109 | 12400000 | 138
A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | A8 | A8_N | 175 | 0.028 | 104 | 109 | 10800000 | 138
A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | A9 | A9_N | 175 | 0.024 | 105 | 110 | 9200000 | 138
A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | A10 | A10_N | 175 | 2.459 | 106 | 110 | 6400000 | 138
A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | A11 | A11_N | 175 | 0.017 | 107 | 108 | 6400000 | 138
A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A18 | A18_N | 500 | 0.1 | 111 | 113 | 29700000 | 230
A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | A19 | A19_N | 500 | 0.088 | 111 | 114 | 26100000 | 230
A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A20 | A20_N | 500 | 0.1 | 112 | 113 | 29700000 | 230
A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | A21 | A21_N | 500 | 0.203 | 112 | 123 | 60300000 | 230
A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | A22 | A22_N | 500 | 0.182 | 113 | 123 | 54000000 | 230
A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | A23 | A23_N | 500 | 0.082 | 114 | 116 | 24300000 | 230
A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | A24 | A24_N | 500 | 0.036 | 115 | 116 | 10800000 | 230
A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | A26 | A26_N | 500 | 0.109 | 115 | 124 | 32400000 | 230
A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A27 | A27_N | 500 | 0.055 | 116 | 117 | 16200000 | 230
A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | A28 | A28_N | 500 | 0.049 | 116 | 119 | 14400000 | 230
A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | A29 | A29_N | 500 | 0.03 | 117 | 118 | 9000000 | 230
A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | A30 | A30_N | 500 | 0.221 | 117 | 122 | 65700000 | 230
A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | A34 | A34_N | 500 | 0.142 | 121 | 122 | 42300000 | 230
B1 | 201 | 202 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | B1 | B1_N | 175 | 0.461 | 201 | 202 | 1200000 | 138
B2 | 201 | 203 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | B2 | B2_N | 175 | 0.057 | 201 | 203 | 22000000 | 138
B3 | 201 | 205 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | B3 | B3_N | 175 | 0.023 | 201 | 205 | 8800000 | 138
B4 | 202 | 204 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | B4 | B4_N | 175 | 0.034 | 202 | 204 | 13200000 | 138
B5 | 202 | 206 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | B5 | B5_N | 175 | 0.052 | 202 | 206 | 20000000 | 138
B6 | 203 | 209 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | B6 | B6_N | 175 | 0.032 | 203 | 209 | 12400000 | 138
B8 | 204 | 209 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | B8 | B8_N | 175 | 0.028 | 204 | 209 | 10800000 | 138
B9 | 205 | 210 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | B9 | B9_N | 175 | 0.024 | 205 | 210 | 9200000 | 138
B10 | 206 | 210 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | B10 | B10_N | 175 | 2.459 | 206 | 210 | 6400000 | 138
B11 | 207 | 208 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | B11 | B11_N | 175 | 0.017 | 207 | 208 | 6400000 | 138
B18 | 211 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B18 | B18_N | 500 | 0.1 | 211 | 213 | 29700000 | 230
B19 | 211 | 214 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | B19 | B19_N | 500 | 0.088 | 211 | 214 | 26100000 | 230
B20 | 212 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B20 | B20_N | 500 | 0.1 | 212 | 213 | 29700000 | 230
B21 | 212 | 223 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | B21 | B21_N | 500 | 0.203 | 212 | 223 | 60300000 | 230
B22 | 213 | 223 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | B22 | B22_N | 500 | 0.182 | 213 | 223 | 54000000 | 230
B23 | 214 | 216 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | B23 | B23_N | 500 | 0.082 | 214 | 216 | 24300000 | 230
B24 | 215 | 216 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | B24 | B24_N | 500 | 0.036 | 215 | 216 | 10800000 | 230
B26 | 215 | 224 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | B26 | B26_N | 500 | 0.109 | 215 | 224 | 32400000 | 230
B27 | 216 | 217 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B27 | B27_N | 500 | 0.055 | 216 | 217 | 16200000 | 230
B28 | 216 | 219 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | B28 | B28_N | 500 | 0.049 | 216 | 219 | 14400000 | 230
B29 | 217 | 218 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | B29 | B29_N | 500 | 0.03 | 217 | 218 | 9000000 | 230
B30 | 217 | 222 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | B30 | B30_N | 500 | 0.221 | 217 | 222 | 65700000 | 230
B34 | 221 | 222 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | B34 | B34_N | 500 | 0.142 | 221 | 222 | 42300000 | 230
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | C1 | C1_N | 175 | 0.461 | 301 | 302 | 1200000 | 138
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | C2 | C2_N | 175 | 0.057 | 301 | 303 | 22000000 | 138
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | C3 | C3_N | 175 | 0.023 | 301 | 305 | 8800000 | 138
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | C4 | C4_N | 175 | 0.034 | 302 | 304 | 13200000 | 138
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | C5 | C5_N | 175 | 0.052 | 302 | 306 | 20000000 | 138
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | C6 | C6_N | 175 | 0.032 | 303 | 309 | 12400000 | 138
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | C8 | C8_N | 175 | 0.028 | 304 | 309 | 10800000 | 138
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | C9 | C9_N | 175 | 0.024 | 305 | 310 | 9200000 | 138
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | C10 | C10_N | 175 | 2.459 | 306 | 310 | 6400000 | 138
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | C11 | C11_N | 175 | 0.017 | 307 | 308 | 6400000 | 138
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C18 | C18_N | 500 | 0.1 | 311 | 313 | 29700000 | 230
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | C19 | C19_N | 500 | 0.088 | 311 | 314 | 26100000 | 230
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C20 | C20_N | 500 | 0.1 | 312 | 313 | 29700000 | 230
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | C21 | C21_N | 500 | 0.203 | 312 | 323 | 60300000 | 230
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | C22 | C22_N | 500 | 0.182 | 313 | 323 | 54000000 | 230
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | C23 | C23_N | 500 | 0.082 | 314 | 316 | 24300000 | 230
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | C24 | C24_N | 500 | 0.036 | 315 | 316 | 10800000 | 230
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | C26 | C26_N | 500 | 0.109 | 315 | 324 | 32400000 | 230
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C27 | C27_N | 500 | 0.055 | 316 | 317 | 16200000 | 230
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | C28 | C28_N | 500 | 0.049 | 316 | 319 | 14400000 | 230
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | C29 | C29_N | 500 | 0.03 | 317 | 318 | 9000000 | 230
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | C30 | C30_N | 500 | 0.221 | 317 | 322 | 65700000 | 230
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | C34 | C34_N | 500 | 0.142 | 321 | 322 | 42300000 | 230